## ★様式第３号算出シート
様式第３号（第８条、１１条関係） | [25 empty] | ver2
想定数値算出シート
1．設備概要 | [26 empty] | ○ | ✓
| 太陽光発電設備 | モジュール合計出力（A） | [5 empty] | kW
|  | パワコン定格出力(B) | [5 empty] | kW
|  | 過積載率(A/B) |  |  | #DIV/0! |  |  | ％ | ※100～150％程度を目安にすること。
| 蓄電池 | 蓄電容量(C) | [5 empty] | kWh
|  | 定格出力(D) | [5 empty] | kW
２．施設の稼働状況
3.1 施設稼働日数：主要設備が稼働している日数を入力
| (E) |  |  | 日/年
3.2 施設稼働時間：主要設備の稼働時間帯に「○」をチェック
|  | 0:00～ | 1:00～ | 2:00～ | 3:00～ | 4:00～ | 5:00～ | 6:00～ | 7:00～ | 8:00～ | 9:00～ | 10:00～ | 11:00～ | 12:00～ | 13:00～ | 14:00～ | 15:00～ | 16:00～ | 17:00～ | 18:00～ | 19:00～ | 20:00～ | 21:00～ | 22:00～ | 23:00～
太陽光発電設備の稼働可能時間と主要設備の稼働時間が重なる時間
|  | 0 | 時間
主要設備の稼働時間
|  | 0 | 時間
４．施設の電力消費状況
| 4.1 契約電力(F) |  |  | kW
4.2 消費電力量 kWh/月
直近12か月分の事業所の消費電力を入力
|  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 計
| 消費電力量(G) | [24 empty] | 0
4.3 想定発電量 kWh/月
|  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 計
| 想定発電量(H) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 想定自家消費量 kWh/月
|  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 計
| 想定自家消費量【太陽光】(I) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 想定自家消費量【蓄電池】(J) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| a | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| b | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 想定自家消費量【合計】(K) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.5 想定CO2削減量（L) | 0 |  | t-CO2/年
| 4.6 想定待機電力量（M) |  |  | kWh |  | ※電力会社に、直近3か月以内の稼働日と非稼働日の30分デマンド値を取り寄せ、非稼働日の消費電力量の一日の合計値を算出すること。
| 4.7 想定余剰電力量（N) | 0 |  | kWh/年 |  | ※非稼働日のみ
0
| 4.8 想定自家消費率 | [9 empty] | 4.9 想定再エネ利用率
| 太陽光（（I）/（H）） | #DIV/0! |  | ％ | [6 empty] | 太陽光（（I）/（G）） |  |  | #DIV/0! |  | ％
| 蓄電池（（J）/（H）） | #DIV/0! |  | ％ | [6 empty] | 蓄電池（（J）/（G）） |  |  | #DIV/0! |  | ％
| 合計（（K）/（H）） | #DIV/0! |  | ％ | [6 empty] | 合計（（K）/（G）） |  |  | #DIV/0! |  | ％
※水色セルと橙色セルに入力
Note on B32: =（B）×推定月別発電量（全国平均）×(推定年間発電量（豊田市）/推定年間発電量（全国平均）)
Note on B37: a、bのうち小さいほう
Note on B38: =((H)-(I))×0.8
Note on B39: =(C)×0.8
Note on B42: ＝(K)×CO2排出係数÷1,000
Note on B44: 非稼働日の消費電力量
Note on B46: （（H）-（K））-（M*(365-（E）)

## MD
豊田市における太陽光発電1kWが発電する推定年間発電量
| 1278 | kWh/年
太陽光発電の月別発電効率（全国平均）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 3.9 | 3.9 | 3.29 | 3.48 | 3.76 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.65 | 2.86 | 3.28 | 3.5
月別の日数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31
推定年間発電量（全国平均）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間
| 117 | 120.9 | 98.7 | 107.88 | 116.56 | 102 | 99.2 | 81 | 82.15 | 88.66 | 91.84 | 108.5 | 1214.39
CO2排出係数
| 0.406 | kg-CO2/kWh
Note on B2: 年平均日射量（3.98kWh/㎡/日）×損失係数（88％）×発電規模（kW)×365÷日射強度（1kW/㎡）
Note on B17: 中部電力2020年度

## Sheet1
モジュール 合計出力 | パワコン 定格出力 | 蓄電池 蓄電容量 | 蓄電池 定格出力 | 施設稼働日数 | 稼働時間 | 契約電力 | 消費電力量年間合計 | 想定発電量年間合計 | 想定自家消費量（太陽光）年間合計 | 想定自家消費量（蓄電池）年間合計 | 想定自家消費量 年間総計 | 想定CO2削減量 | 想定待機電力 | 年間想定余剰電力量 | 想定自家消費率（太陽光） | 想定自家消費率（蓄電池） | 想定自家消費率（合計） | 想定再エネ利用率（太陽光） | 想定再エネ利用率（蓄電池） | 想定再エネ利用率（合計）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!