## 確認表
別紙様式１
特定産業廃棄物（特定一般廃棄物）最終処分場状況等報告書記入に係る確認表
基準省令及び市規則に規定する維持管理の技術上の基準 （◎は、豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則 に規定する維持管理に関する基準） |  | 明細書 番号 | 産廃 |  | 一廃
|  |  | 管理型 | 安定型
1 | 埋立地の外に産業（一般）廃棄物が飛散、流出しないように必要な措置を講ずること。 |  | ○ | ○ | ○
2 | 最終処分場の外に悪臭が飛散しないように必要な措置を講ずること。 |  | ○ | ○ | ○
3 | 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。 |  | ○ | ○ | ○
4 | ねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないように薬剤の散布その他必要な措置を講ずること。 |  | ○ | ○ | ○
5 | 埋立地の周囲の囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと。 |  | ○ | ○ | ○
◎ | 囲い等が破損したときは、直ちに補修し、復旧すること。 |  | ○ | ○
◎ | 作業終了後又は作業員等が不在のときは、出入口を閉鎖し、門扉を施錠すること。 |  | ○ | ○
6 | 入口の見やすい箇所に産業（一般）廃棄物の最終処分場である旨を表示した立札、その他設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。 |  | ○ | ○ | ○
◎ | 掲示板が破損したときは、直ちに補修し、復旧すること。 |  | ○ | ○
7 | 擁壁等を定期的に点検し、損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 |  | ○ | ○ | ○
8 | 埋め立てる産業（一般）廃棄物の荷重その他予想される負荷により、遮水工が損傷するおそれがあると認められる場合には、産業（一般）廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂その他の物により覆うこと。 |  | ○ |  | ○
9 | 遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ずること。 |  | ○ |  | ○
10 | 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁地下水への影響の有無を判断することができる２以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。 （水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる２以上の場所から採取した当該水域の水又は当該地下水） |  | ○ |  | ○
（イ） | 埋立処分開始前に地下水等検査項目、電気伝導度及び塩化物イオンを測定し、記録すること。（ただし、汚染の有無の指標として電気伝導度及び塩化物イオン濃度を用いることが適当でない最終処分場は除く。） |  | ○ |  | ○
（ロ） | 埋立処分開始後、地下水等検査項目を１年に１回（（イ） （ ）内は６月に１回）以上測定し、記録すること。（ただし、汚染の恐れがない項目は除く。） |  | ○ |  | ○
（ハ） | 埋立処分開始後、電気伝導度又は塩化物イオンについて、１月に１回以上測定し、記録すること。（（イ）ただし書きの最終処分場は除く。） |  | ○ |  | ○
（ニ） | （ハ）の電気伝導度又は塩化物イオン濃度に異常が認められた場合には、速やかに地下水等検査項目について、測定し、記録すること。 |  | ○ |  | ○
11 | １０（イ）（ロ）又は（ニ）の検査の結果、水質の悪化が認められる場合には、その原因調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること。（水質悪化の原因が、当該最終処分場以外にあることが明らかな場合は除く。） |  | ○ |  | ○
12 | 雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地（水面埋立処分を行う埋立地を除く。）であって、腐敗せず、かつ、保有水が生じない産業（一般）廃棄物のみを埋め立てる埋立地は、雨水が入らないように必要な措置を講ずること。 |  | ○ |  | ○
13 | 調整池は、定期的に点検し、損傷する恐れがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 |  | ○ |  | ○
注）◎の項目については、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書記入に用いる場合、適用しない。
14 | 浸出液処理設備の維持管理は次により行うこと。 |  | ○ |  | ○
（イ） | 放流水の水質が、排水基準等に適合するように維持管理すること。 |  | ○ |  | ○
（ロ） | 設備の機能の状態を定期的に点検し、異常を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。 |  | ○ |  | ○
（ハ） | 放流水の水質検査を次により行うこと。 |  | ○ |  | ○
| ・排水基準等に係る項目は、１年に１回以上測定し、記録すること。 |  | ○ |  | ○
| ・pH、BOD、（COD)、SS、T-Nは、１月に１回（汚染の恐れがない項目は１年に１回）以上測定し、記録すること。 |  | ○ |  | ○
15 | 埋立地の周囲に設けられた開渠その他の設備の機能を維持するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな除去その他必要な措置を講ずること。 |  | ○ |  | ○
◎ | のり面に植生がある場合は、これを保護のため、施肥等を適切に行うこと。 |  | ○ | ○
◎ | のり面に小段排水溝又は縦排水溝が設置されている場合は、適切に排水されるよう定期的に点検を行うこと。 |  | ○ | ○
◎ | 搬入された産業廃棄物について、当該施設で埋立処分できる品目以外の産業廃棄物の混入を避けるため、及び排出事業者を確認するため、次により管理すること。 |  | ○ | ○
| ・運搬車等から産業廃棄物を荷降ろしする際に、展開検査等を行うことにより、搬入された産業廃棄物が処理できる品目であることを確認すること。 |  | ○ | ○
| ・処理できる品目以外の産業廃棄物が荷降ろしされた場合は、速やかに当該品目に係る産業廃棄物を除去すること。 |  | ○ | ○
| ・排出事業者及び搬入品目について、常に契約書、産業廃棄物管理票等で確認すること。 |  | ○ | ○
◎ | 運搬車等又は埋立作業に使用する機械による騒音、振動、粉じん等により周辺の生活環境に支障を及ぼすことのないよう、点検、散水等必要な措置を講ずること。 |  | ○ | ○
16 | 通気装置を設けて、埋立地から発生するガスを排除すること。（鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみの埋め立てる最終処分場の場合は除く。） |  | ○ |  | ○
17 | 埋立処分が終了した埋立地は、厚さがおおむね50㎝以上の土砂による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。ただし、雨水が入らないように必要な措置が講じられる埋立地については、遮水層の要件又はこれと同等以上の効力を有する覆いにより閉鎖すること。 |  | ○ | ○ | ○
18 | １７の規定により閉鎖した埋立地については、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。 |  | ○ | ○ | ○
◎ | 最終処分場は、埋め立てられた廃棄物の飛散及び流出、埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染並びに埋立地からの火災の防止のための必要な措置が講じられていることを確認した上で閉鎖すること。 |  | ○ | ○
19 | 埋め立てられた産業（一般）廃棄物の種類（当該産業（一般）廃棄物に石綿含有産業（一般）廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。）及び数量、最終処分場の維持管理に当たって行った点検、検査その他の措置の記録並びに石綿含有産業（一般）廃棄物の埋立位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 |  | ○ | ○ | ○
◎ | たまり水は、原則として、埋立処分開始前に沈砂地等に導水する等して、適正に排除すること。 |  | ○ | ○
◎ | 搬入された廃棄物の敷ならし、覆土、締固め等の作業を的確に行い、廃棄物を山積みで保管することのないよう、計画的に埋め立てること。 |  | ○ | ○
◎ | 埋立処分に当たっては、廃棄物及び覆土の厚さ等を測定するための丁張り等を設置し、当該丁張り等に基づいて計画的に行うこと。 |  | ○ | ○
注）◎の項目については、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書記入に用いる場合、適用しない。
◎ | 最終処分場を変更したり、廃棄物の各層の計画埋立高を超えて埋立処分を行わないこと。 |  | ○ | ○
◎ | 湧水等を排除するための集排水設備が設けられている場合は、湧水等の状態を常に監視するとともに、当該施設に異常が認められた場合は、直ちにその原因を究明し、浸出液処理施設を設ける等の必要な措置を講ずること。 |  |  | ○
◎ | 放流水を定期的に検査し、その水質が一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（昭和５２年総理府・厚生省令第１号）別表第１に掲げる排水基準等に適合するように維持管理すること。 |  |  | ○
◎ | 浸出液処理設備を設けている場合は、その機能を定期的に点検し、異常が認められたときは、直ちにその原因を調査するとともに、必要な措置を講ずること。 |  |  | ○
◎ | 埋め立てる場合の廃棄物の厚さは、原則として各層ごとに３メートル以下とし、各層の間に土砂等で５０センチメートル以上の中間覆土を行うこと。ただし、腐敗物を埋め立てる場合にあっては、産業廃棄物の厚さは、５０センチメートル以下とすること。 |  | ○ | ○
◎ | 中間覆土の施工が支障なく行えるよう、計画的に廃棄物の搬入を行うとともに、中間覆土に必要な量の土砂等を常に確保しておくこと。 |  | ○ | ○
20 | 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる２以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。 |  |  | ○
(1) | 埋立処分開始前に地下水等検査項目について測定し、記録すること。 |  |  | ○
(2) | 埋立処分開始後、地下水等検査項目を１年に１回以上測定し、記録すること。（ただし、汚染の恐れがない項目は除く。） |  |  | ○
21 | 20（1）又は（2）の検査の結果、水質の悪化が認められる場合には、その原因調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること。 |  |  | ○
22 | 浸透水の水質検査を、地下水等検査項目を１年に１回以上、BOD又はCODは１月に１回（埋立処分が終了した埋立地においては、３月に１回）以上測定し、記録すること。 |  |  | ○
23 | 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 |  |  | ○
(1) | 22の地下水等検査項目の水質検査の結果、基準に適合していない場合 |  |  | ○
(2) | 22のBOD又はCODの水質検査の結果、BODが20mg/L又はCODが40mg/Lを超えている場合 |  |  | ○
上記のほか維持管理に必要な費用として含まなければならない事項
（施設撤去） |  |  | ○ | ○ | ○
廃止後に立札、門扉、囲障設備、浸出液処理設備等を撤去するために要する費用
注）◎の項目については、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書記入に用いる場合、適用しない。

## 記入例
別紙様式１
特定産業廃棄物（特定一般廃棄物）最終処分場状況等報告書記入に係る確認表
基準省令及び市規則に規定する維持管理の技術上の基準 （◎は、豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則 に規定する維持管理に関する基準） |  | 明細書 番号 | 産廃 |  | 一廃
|  |  | 管理型 | 安定型
1 | 埋立地の外に産業（一般）廃棄物が飛散、流出しないように必要な措置を講ずること。 |  | ○ | ○ | ○
2 | 最終処分場の外に悪臭が飛散しないように必要な措置を講ずること。 |  | ○ | ○ | ○
3 | 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。 |  | ○ | ○ | ○
4 | ねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないように薬剤の散布その他必要な措置を講ずること。 |  | ○ | ○ | ○
5 | 埋立地の周囲の囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと。 |  | ○ | ○ | ○
◎ | 囲い等が破損したときは、直ちに補修し、復旧すること。 |  | ○ | ○
◎ | 作業終了後又は作業員等が不在のときは、出入口を閉鎖し、門扉を施錠すること。 |  | ○ | ○
6 | 入口の見やすい箇所に産業（一般）廃棄物の最終処分場である旨を表示した立札、その他設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。 |  | ○ | ○ | ○
◎ | 掲示板が破損したときは、直ちに補修し、復旧すること。 |  | ○ | ○
7 | 擁壁等を定期的に点検し、損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 | 7 | ○ | ○ | ○
8 | 埋め立てる産業（一般）廃棄物の荷重その他予想される負荷により、遮水工が損傷するおそれがあると認められる場合には、産業（一般）廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂その他の物により覆うこと。 | 7 | ○ |  | ○
9 | 遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ずること。 | 7 | ○ |  | ○
10 | 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁地下水への影響の有無を判断することができる２以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。 （水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる２以上の場所から採取した当該水域の水又は当該地下水） | １０（４） | ○ |  | ○
（イ） | 埋立処分開始前に地下水等検査項目、電気伝導度及び塩化物イオンを測定し、記録すること。（ただし、汚染の有無の指標として電気伝導度及び塩化物イオン濃度を用いることが適当でない最終処分場は除く。） |  | ○ |  | ○
（ロ） | 埋立処分開始後、地下水等検査項目を１年に１回（（イ） （ ）内は６月に１回）以上測定し、記録すること。（ただし、汚染の恐れがない項目は除く。） |  | ○ |  | ○
（ハ） | 埋立処分開始後、電気伝導度又は塩化物イオンについて、１月に１回以上測定し、記録すること。（（イ）ただし書きの最終処分場は除く。） |  | ○ |  | ○
（ニ） | （ハ）の電気伝導度又は塩化物イオン濃度に異常が認められた場合には、速やかに地下水等検査項目について、測定し、記録すること。 |  | ○ |  | ○
11 | １０（イ）（ロ）又は（ニ）の検査の結果、水質の悪化が認められる場合には、その原因調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること。（水質悪化の原因が、当該最終処分場以外にあることが明らかな場合は除く。） |  | ○ |  | ○
12 | 雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地（水面埋立処分を行う埋立地を除く。）であって、腐敗せず、かつ、保有水が生じない産業（一般）廃棄物のみを埋め立てる埋立地は、雨水が入らないように必要な措置を講ずること。 | 4 | ○ |  | ○
13 | 調整池は、定期的に点検し、損傷する恐れがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 | １１（３） | ○ |  | ○
注）◎の項目については、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書記入に用いる場合、適用しない。
14 | 浸出液処理設備の維持管理は次により行うこと。 |  | ○ |  | ○
（イ） | 放流水の水質が、排水基準等に適合するように維持管理すること。 | 9 | ○ |  | ○
（ロ） | 設備の機能の状態を定期的に点検し、異常を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。 | ７，８ | ○ |  | ○
（ハ） | 放流水の水質検査を次により行うこと。 | １０（２） | ○ |  | ○
| ・排水基準等に係る項目は、１年に１回以上測定し、記録すること。 |  | ○ |  | ○
| ・pH、BOD、（COD)、SS、T-Nは、１月に１回（汚染の恐れがない項目は１年に１回）以上測定し、記録すること。 |  | ○ |  | ○
15 | 埋立地の周囲に設けられた開渠その他の設備の機能を維持するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな除去その他必要な措置を講ずること。 | 4 | ○ |  | ○
◎ | のり面に植生がある場合は、これを保護のため、施肥等を適切に行うこと。 | 3 | ○ | ○
◎ | のり面に小段排水溝又は縦排水溝が設置されている場合は、適切に排水されるよう定期的に点検を行うこと。 |  | ○ | ○
◎ | 搬入された産業廃棄物について、当該施設で埋立処分できる品目以外の産業廃棄物の混入を避けるため、及び排出事業者を確認するため、次により管理すること。 |  | ○ | ○
| ・運搬車等から産業廃棄物を荷降ろしする際に、展開検査等を行うことにより、搬入された産業廃棄物が処理できる品目であることを確認すること。 |  | ○ | ○
| ・処理できる品目以外の産業廃棄物が荷降ろしされた場合は、速やかに当該品目に係る産業廃棄物を除去すること。 |  | ○ | ○
| ・排出事業者及び搬入品目について、常に契約書、産業廃棄物管理票等で確認すること。 |  | ○ | ○
◎ | 運搬車等又は埋立作業に使用する機械による騒音、振動、粉じん等により周辺の生活環境に支障を及ぼすことのないよう、点検、散水等必要な措置を講ずること。 |  | ○ | ○
16 | 通気装置を設けて、埋立地から発生するガスを排除すること。（鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみの埋め立てる最終処分場の場合は除く。） |  | ○ |  | ○
17 | 埋立処分が終了した埋立地は、厚さがおおむね50㎝以上の土砂による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。ただし、雨水が入らないように必要な措置が講じられる埋立地については、遮水層の要件又はこれと同等以上の効力を有する覆いにより閉鎖すること。 |  | ○ | ○ | ○
18 | １７の規定により閉鎖した埋立地については、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。 | 5 | ○ | ○ | ○
◎ | 最終処分場は、埋め立てられた廃棄物の飛散及び流出、埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染並びに埋立地からの火災の防止のための必要な措置が講じられていることを確認した上で閉鎖すること。 | 1 | ○ | ○
19 | 埋め立てられた産業（一般）廃棄物の種類（当該産業（一般）廃棄物に石綿含有産業（一般）廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。）及び数量、最終処分場の維持管理に当たって行った点検、検査その他の措置の記録並びに石綿含有産業（一般）廃棄物の埋立位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 |  | ○ | ○ | ○
◎ | たまり水は、原則として、埋立処分開始前に沈砂地等に導水する等して、適正に排除すること。 |  | ○ | ○
◎ | 搬入された廃棄物の敷ならし、覆土、締固め等の作業を的確に行い、廃棄物を山積みで保管することのないよう、計画的に埋め立てること。 |  | ○ | ○
◎ | 埋立処分に当たっては、廃棄物及び覆土の厚さ等を測定するための丁張り等を設置し、当該丁張り等に基づいて計画的に行うこと。 |  | ○ | ○
注）◎の項目については、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書記入に用いる場合、適用しない。
◎ | 最終処分場を変更したり、廃棄物の各層の計画埋立高を超えて埋立処分を行わないこと。 |  | ○ | ○
◎ | 湧水等を排除するための集排水設備が設けられている場合は、湧水等の状態を常に監視するとともに、当該施設に異常が認められた場合は、直ちにその原因を究明し、浸出液処理施設を設ける等の必要な措置を講ずること。 |  |  | ○
◎ | 放流水を定期的に検査し、その水質が一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（昭和５２年総理府・厚生省令第１号）別表第１に掲げる排水基準等に適合するように維持管理すること。 |  |  | ○
◎ | 浸出液処理設備を設けている場合は、その機能を定期的に点検し、異常が認められたときは、直ちにその原因を調査するとともに、必要な措置を講ずること。 |  |  | ○
◎ | 埋め立てる場合の廃棄物の厚さは、原則として各層ごとに３メートル以下とし、各層の間に土砂等で５０センチメートル以上の中間覆土を行うこと。ただし、腐敗物を埋め立てる場合にあっては、産業廃棄物の厚さは、５０センチメートル以下とすること。 |  | ○ | ○
◎ | 中間覆土の施工が支障なく行えるよう、計画的に廃棄物の搬入を行うとともに、中間覆土に必要な量の土砂等を常に確保しておくこと。 |  | ○ | ○
20 | 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる２以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。 |  |  | ○
(1) | 埋立処分開始前に地下水等検査項目について測定し、記録すること。 |  |  | ○
(2) | 埋立処分開始後、地下水等検査項目を１年に１回以上測定し、記録すること。（ただし、汚染の恐れがない項目は除く。） |  |  | ○
21 | 20（1）又は（2）の検査の結果、水質の悪化が認められる場合には、その原因調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること。 |  |  | ○
22 | 浸透水の水質検査を、地下水等検査項目を１年に１回以上、BOD又はCODは１月に１回（埋立処分が終了した埋立地においては、３月に１回）以上測定し、記録すること。 |  |  | ○
23 | 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 |  |  | ○
(1) | 22の地下水等検査項目の水質検査の結果、基準に適合していない場合 |  |  | ○
(2) | 22のBOD又はCODの水質検査の結果、BODが20mg/L又はCODが40mg/Lを超えている場合 |  |  | ○
上記のほか維持管理に必要な費用として含まなければならない事項
（施設撤去） |  |  | ○ | ○ | ○
| 廃止後に立札、門扉、囲障設備、浸出液処理設備等を撤去するために要する費用 | 12
注）◎の項目については、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書記入に用いる場合、適用しない。
記入例
○のある区分が左記の各基準項目の適用を受けます。
別記様式２の維持管理内容を記入する場合に参考としてください。
別記様式３の項目番号を記入してください。
安定型のみに該当する項目です。