## 維持管理表様式
別紙様式２
埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
確認表番号及び内容 |  | 維持管理の内容
1 | 飛散・流出防止
2 | 悪臭防止
3 | 火災防止
4 | ねずみ・蚊・はえ等の対策
5 | 囲い
6 | 表示
7 | 擁壁の点検等
8 | 遮水工の保護 （管理型）
9 | 遮水工の点検等 （管理型）
10 | 周縁地下水の水質測定・記録 （管理型）
11 | 浸出液の汚染防止 （管理型）
12 | 雨水の流入防止 （管理型）
13 | 調整池の点検等 （管理型）
14 | 浸出液処理設備の維持管理 （管理型）
15 | 開渠等の清掃 （管理型）
16 | 発生ガス対策 （管理型）
17 | 終了時の覆土
18 | 覆いの損壊対策
19 | 埋立廃棄物数量等の記録・保存
20 | 周縁地下水の水質測定・記録 （安定型）
21 | 周縁地下水の汚染防止 （安定型）
22 | 浸透水の水質測定・記録 （安定型）
23 | 浸透水の汚染防止（安定型）
施設撤去

## 維持管理表記入例
別紙様式２
埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
確認表番号及び内容 |  | 維持管理の内容
1 | 飛散・流出防止 | 定期的にパトロールし、飛散、流出がある場合は必要な措置を講ずる。
2 | 悪臭防止 | 定期的にパトロールし、悪臭がある場合は、直ちに必要な措置を講ずる。
3 | 火災防止 | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。消火器等の設備を備え、定期的に火災訓練を実施する。
4 | ねずみ・蚊・はえ等の対策 | 定期的にパトロールし、蚊、はえ等の発生が見られれば薬剤等を散布する。
5 | 囲い | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。破損がある場合は、直ちに補修・復旧する。
6 | 表示 | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。破損がある場合は、直ちに補修・復旧する。
7 | 擁壁の点検等 | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。破損等がある場合は、直ちに補修・復旧する。
8 | 遮水工の保護 （管理型） | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。破損等がある場合は、直ちに補修・復旧する。
9 | 遮水工の点検等 （管理型） | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。破損等がある場合は、直ちに補修・復旧する。
10 | 周縁地下水の水質測定・記録 （管理型） | 地下水項目等は１回/年、電気伝導度又は塩化物イオンは１回/月測定・記録する。
11 | 浸出液の汚染防止 （管理型） | 水質検査の結果、異常があれば必要な措置を講ずる。
12 | 雨水の流入防止 （管理型） | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。
13 | 調整池の点検等 （管理型） | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。
あくまでも、記入例ですので、それぞれの処分場の実態に則して作成してください。
14 | 浸出液処理設備の維持管理 （管理型） | 定期的に点検を実施し、排水基準等に適合するように維持管理する。
15 | 開渠等の清掃 （管理型） | 定期的にパトロールし、開渠に堆積した土砂等を排除する。
16 | 発生ガス対策 （管理型） | 通気装置を設けて発生ガスを排除する。
17 | 終了時の覆土 | ５０㎝以上の土砂により覆う。
18 | 覆いの損壊対策 | 覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずる。
19 | 埋立廃棄物数量等の記録・保存 | 廃棄物の種類、数量、維持管理・点検内容を記録し、廃止までの間保存する。
20 | 周縁地下水の水質測定・記録 （安定型） | 地下水項目等を１回/年測定・記録する。
21 | 周縁地下水の汚染防止 （安定型） | 水質検査の結果、異常があれば必要な措置を講ずる。
22 | 浸透水の水質測定・記録 （安定型） | 地下水項目等は１回/年、BOD又はCODは１回/月測定・記録する。
23 | 浸透水の汚染防止（安定型） | 水質検査の結果、異常があれば、直ちに産業廃棄物の搬入及び埋立処分を中止し、必要な措置を講ずる。
施設撤去 |  | 廃止時に、立札、門扉、囲障設備、浸出液処理設備等を撤去する。
あくまでも、記入例ですので、それぞれの処分場の実態に則して作成してください。
記入例
別紙様式１の確認表の項目番号と同じです。
安定型の場合のみご記入ください。