防火対象物工事計画届（記入例）

| 豊田市消防長 宛 | 届出者（建築主）（法人にあっては、名称及び代表者名） 住 所 豊田市〇〇町〇番地〇 氏 名 〇〇株式会社 代表取締役 消防 太郎 電 話 〇〇〇〇（〇〇）〇〇〇〇 |
| --- | --- |

消防法、豊田市火災予防条例その他関係法令に基づき、次の防火対象物について、消防用設備等（特殊消防用設備等を含む。）及び火気使用設備等の

計画を届け出ます。

| 防火対象物 | 所在地 | 豊田市〇〇町〇番地〇 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 〇〇消防Ａビル |  |  |  |  |  |  |
|  | 用 途 | 物品販売店舗 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築物種別 | ☑耐火建築物 ☐準耐火建築物 ☐その他の建築物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要構造部 | ☑耐火構造（防火上及び避難上支障がない主要構造部を有しない場合） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐耐火構造（防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する場合） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐準耐火構造（準耐火性能同等構造含む） ☐その他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規 模 | 地上 3 | 階 |  | 地下 0 |  | 階 |  |
|  |  | 敷地面積 1,200.00 | ㎡ |  | 延べ面積 2,400.00 |  | ㎡ |  |
|  | 令8区画 | ☑第1号 ☐第2号 ＊該当する場合は、1区画ごとに本計画書を作成してください。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 収容人員 | 150 人 ＊収容人員の算定計算表を添付してください。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 無窓階 | ☐全ての階 ☐一部の階 ☑無 ＊無窓階を除くすべての階について無窓階算定表を添付してください。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工予定日 | 令和〇〇年 〇月 〇日 |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等 | 設置 | ☑消火器 |  | ☐屋内消火栓設備 |  |  |  | ☐スプリンクラー設備 |
|  |  | ☐特殊消火設備（☐水噴霧 ☐泡 ☐不活性ガス ☐ハロゲン ☐粉末） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐屋外消火栓設備 |  | ☐動力消防ポンプ |  |  |  | ☑自動火災報知設備 |
|  |  | ☐火災通報装置 |  | ☐非常警報設備 |  |  |  | ☐避難器具 |
|  |  | ☑誘導灯 |  | ☐消防用水 |  |  |  | ☐連結送水管 |
|  |  | ☐非常コンセント設備 |  | ☐その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  | ☐令第29条の4 ☐特定共同住宅等 ＊特定共同住宅等チェックリストを添付してください。 ☐特定小規模自火報 ☐パッケージ型消火設備 ☐その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 緩和等 | ☐屋内消火栓（☐耐火+内装３倍読み ☐耐火２倍読み ☐準耐火+内装２倍読み） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐火災通報装置（☐令第23条第1項ただし書き ☐令第23条第3項） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| ※令別表第一 |  | （ ）項 |  | ※査察種別 |  | ☐１種 ☐２種 ☐３種 ☐その他 |  |  |
| ※危険物規制 |  | ☐該当（☐１棟規制 ☐部分規制） ☐非該当 |  |  |  |  |  |  |
| ※備考 （消防本部使用欄） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1　該当する□にレ印を記入してください。
注2　※印の欄は、記入しないでください。

棟別概要追加書類（同一敷地内に2以上の棟がある場合）　※同一敷地内に2以上の棟がある場合

| 防火対象物 | 所在地 | 豊田市〇〇町〇番地〇 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 〇〇消防Ｂ棟 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用 途 | 物品販売店 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築物種別 | ☑耐火建築物 ☐準耐火建築物 ☐その他の建築物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要構造部 | ☑耐火構造（防火上及び避難上支障がない主要構造部を有しない場合） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐耐火構造（防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する場合） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐準耐火構造（準耐火性能同等構造含む） ☐その他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規 模 | 地上 | 3階 |  | 地下 |  | 0階 |  |
|  |  | 敷地面積 | 1,200.00㎡ |  | 延べ面積 |  | 2,400.00㎡ |  |
|  | 令8区画 | ☑第1号 ☐第2号 ＊該当する場合は、1区画ごとに本計画書を作成してください。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 収容人員 | 150 人 ＊収容人員の算定計算表を添付してください。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 無窓階 | ☐全ての階 ☐一部の階 ☑無 ＊すべての階について無窓階算定表を添付してください。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工予定日 | 令和〇〇年 〇月 〇日 |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等 | 設置 | ☑消火器 |  | ☐屋内消火栓設備 |  |  |  | ☐スプリンクラー設備 |
|  |  | ☐特殊消火設備（☐水噴霧 ☐泡 ☐不活性ガス ☐ハロゲン ☐粉末） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐屋外消火栓設備 |  | ☐動力消防ポンプ |  |  |  | ☑自動火災報知設備 |
|  |  | ☐火災通報装置 |  | ☐非常警報設備 |  |  |  | ☐避難器具 |
|  |  | ☑誘導灯 |  | ☐消防用水 |  |  |  | ☐連結送水管 |
|  |  | ☐非常コンセント設備 |  | ☐その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  | ☐令第29条の4 ☐特定共同住宅等 ＊特定共同住宅等チェックリストを添付してください。 ☐特定小規模自火報 ☐パッケージ型消火設備 ☐その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 緩和等 | ☐屋内消火栓（☐耐火+内装３倍読み ☐耐火２倍読み ☐準耐火+内装２倍読み） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐火災通報装置（☐令第23条第1項ただし書き ☐令第23条第3項） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| ※令別表第一 |  | （ ）項 |  | ※査察種別 |  | ☐１種 ☐２種 ☐３種 ☐その他 |  |  |
| ※危険物規制 |  | ☐該当（☐１棟規制 ☐部分規制） ☐非該当 |  |  |  |  |  |  |
| ※備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1　同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに本追加書類を作成してください。
注2　※印の欄は、記入しないでください。