任意様式(豊田市火災予防条例第１１条の２関係)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 審査内容 | 適・否 |
| 筐体 | 不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で２．０ミリメートル以上、又は鋼板で２．３ミリメートル以上であるか。 |  |
| 安全装置 | 安全装置（漏電遮断器）が設置されているか。 |  |
| 内蔵物 | 筐体の体積１立方メートルに対する内蔵可燃物量（電装基板等の可燃物の量）が約１２２キログラム以下であるか。 |  |
| 蓄電池が内蔵されていないか。 |  |
| 接続 | 太陽光発電設備が接続されていないか。 |  |
| その他 |  |  |

消防長が認める延焼防止するための措置が講じられている急速充電設備適合確認シート

備考　基準に適合している場合は「適」を、適合していない場合は「否」を適否欄に記入すること。

確認者

住所

氏名