自　主　検　査　結　果　届　出　書

年　　　月　　　日

豊田市保健所長　様

開設者　住　所

法人の場合は、主たる

事務所の所在地

氏　名

法人の場合は、名称及

び代表者の肩書・氏名

病　院

医療法第２７条に基づく診療所の施設の使用許可を申請するに当たり、下記のとおり自主検査を行

助産所

いましたので届け出ます。

記

１　名　称　等

| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 診 療 科 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査区分 |  | 開 設 一 部 変 更 |  |  |  |  |  |  |
| 病床数 及 び 病室数 |  | 精 神 | 感 染 症 | 結 核 | 療 養 | 一 般 | 計 |  |
|  | 開 設 | 床 室 | 床 室 | 床 室 | 床 室 | 床 (母子) 室 | 床 (母子) 室 |  |
|  | 変更前 | 床 室 | 床 室 | 床 室 | 床 室 | 床 (母子) 室 | 床 (母子) 室 |  |
|  | 増△減 | 床 室 | 床 室 | 床 室 | 床 室 | 床 (母子) 室 | 床 (母子) 室 |  |
|  | 変更後 | 床 室 | 床 室 | 床 室 | 床 室 | 床 (母子) 室 | 床 (母子) 室 |  |

２　検査実施者の氏名等

| 検 査 実施者 | 氏 名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所属（役職等） |  |
| 検査実施年月日 |  |  |

３　検査結果

（病院、入院施設を有する診療所）

| 項目 番号 | 検 査 項 目 |  | 検査実施 の 有 無 | 基 準 | 結 果 | 写真 番号 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 診 察 室 | 病 院 | 有・無 | 各科専門の診察室（１人が複数の診療科の診療に当たる場合を除く）（採光及び換気） | 適・否 |  | 室 |
|  |  | 診療所 | 有・無 | （採光及び換気） | 適・否 |  | 室 |
| 2 | 手 術 室 |  | 有・無 | 準備室附設、塵埃侵入防止設備、内壁不浸透質、暖房設備、照明設備、滅菌手洗設備 | 適・否 |  | 室 |
| 3 | 処 置 室 |  | 有・無 | 診療科ごとに設置（場合により兼用、診察室との兼用可）、採光、換気 | 適・否 |  | 室 |
| 4 | 臨床検査室, |  | 有・無 | 喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査に必要な設備 | 適・否 |  |  |
| 5 | 化学・細菌・病理検査 施設 |  | 有・無 | 当該病院の実状に応じた適当な構造設備、機械換気設備（別空調） | 適・否 |  |  |
| 6 | 診療用エックス線装置 |  | 有・無 | 医療法施行規則（以下「規則」という）第30条に定める障害防止方法 | 適・否 |  | 型式 台 |
| 7 | 診療用エックス線装置 使用室 |  | 有・無 | 規則第30条の4に定める構造設備 | 適・否 |  | 室 |
| 8 | 診療用高エネルギー放 射線発生装置 |  | 有・無 | 規則第30条の2に定める障害防止 方法 | 適・否 |  | 型式 台 |
| 9 | 診療用高エネルギー放 射線発生装置使用室 |  | 有・無 | 規則第30条の5に定める構造設備 | 適・否 |  | 室 |
| 10 | 診療用放射線照射装置 |  | 有・無 | 規則第30条の3に定める障害防止 方法 | 適・否 |  | 型式 台 保有量 ベクレル |
| 11 | 診療用放射線照射装置 使用室 |  | 有・無 | 規則第30条の6に定める構造設備 | 適・否 |  | 室 |
| 12 | 診療用放射線照射器具 |  | 有・無 |  | 適・否 |  | 保有量 ベクレル |
| 13 | 診療用放射線照射器具 使用室 |  | 有・無 | 規則第30条の7に定める構造設備 | 適・否 |  | 室 |

| 14 | 放射性同位元素装備診 療機器 | 有・無 |  | 適・否 |  | 型式 台 保有量 ベクレル |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 放射性同位元素装備診 療機器使用室 | 有・無 | 規則第30条の7の2に定める構造設備 | 適・否 |  | 室 |
| 16 | 診療用放射性同位元素 | 有・無 |  | 適・否 |  | 保有量 ベクレル |
| 17 | 診療用放射性同位元素 使用室 | 有・無 | 規則第30条の8に定める構造設備 | 適・否 |  | 室 |
| 18 | 診療用放射線照射装置、診療 用放射線照射器具又は診療用 放射性同位元素の貯蔵施設 | 有・無 | 規則第30条の9に定める構造設備 | 適・否 |  |  |
| 19 | 診療用放射線照射装置、診療 用放射線照射器具又は診療用 放射性同位元素の運搬容器 | 有・無 | 規則第30条の10に定める構造設備 | 適・否 |  |  |
| 20 | 診療用放射性同位元素又は放 射性同位元素によって汚染さ れた物の廃棄施設 | 有・無 | 規則第30条の11に定める構造設備 | 適・否 |  |  |
| 21 | 磁気共鳴画像診断装置 （ＭＲＩ） | 有・無 |  | 適・否 |  | 型式 台 |
| 22 | 磁気共鳴画像診断装置 （ＭＲＩ）使用室 | 有・無 | （注意標識、金属探知器・酸素モニター等 及び磁力線の防護措置の設置） | 適・否 |  | 室 |
| 23 | 調 剤 所 | 有・無 | 採光、換気、清潔保持、冷暗所又は電 気冷蔵庫、感量10㎎及び500㎎の上皿 天びん各１台以上、調剤に必要な器具 | 適・否 |  |  |
| 24 | 分べん室 | 有・無 |  | 適・否 |  |  |
| 25 | 新生児の入浴施設 | 有・無 | 沐浴室及び浴槽 | 適・否 |  |  |
| 26 | 給食施設 | 有・無 | 調理室床耐水材料、洗浄及び排水又は 清掃に便利な構造、照明及び換気、食 器消毒洗浄設備、食品貯蔵庫、手洗設 備、給食関係職員専用便所、防火設備 | 適・否 |  |  |
| 27 | 被服・寝具用消毒施設 | 有・無 | 蒸気消毒装置、ホルムアルデヒドガス 消毒装置等、 病室、食堂、調理室又 は配膳室から相当の間隔を保って設置 | 適・否 |  |  |
| 28 | 洗濯施設 | 有・無 |  | 適・否 |  |  |
| 29 | 診療用の電気、光線、 熱、蒸気、ガスの危険 防止の措置 | 有・無 | 危害防止上必要な方法 | 適・否 |  |  |
| 30 | 建物の３階以上に病室 があるときの建物の構 造 | 有・無 | 主要構造部耐火構造 | 適・否 |  |  |

| 31 | 病室の床面積 | 有・無 | 病院の病床・診療所療養病床：6.4㎡／人以上 上記以外の病床：個室 6.3㎡／人以上、２床以上 4.3㎡／人以上 （経過措置適用）療養病床以外：4.3㎡／人以上、 療養病床：6.4又は6.0㎡／人以上 | 適・否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 小児病室のある場合の 床面積 | 有・無 | １室内法6.3㎡以上 ２床以上の室の場合：4.3㎡／人×２／３ | 適・否 |  |  |
| 33 | 病室の採光面積及び直 接外気開放面積 | 有・無 | 採光面積：床面積の１／７以上 直接外気開放面積：床面積の１／20以上 | 適・否 |  |  |
| 34 | 精神、感染症及び結核 病室がある場合に講じ ている措置 | 有・無 | 精神病室：精神疾患の特性を踏まえた適切 な医療提供、患者保護 感染症病室：外部しゃ断、機械換気設備（別 空調） 結核病室：外部しゃ断、機械換気設備（別 空調） | 適・否 |  |  |
| 35 | 集中治療室 | 有・無 | 人工呼吸装置、人工呼吸装置以外 の救急蘇生装置、心電計等 | 適・否 |  |  |
| 36 | 無菌状態の維持された 病室 | 有・無 | 空気洗浄度がクラス１万以下程 度、無菌テント等の機器設置も可 | 適・否 |  |  |
| 37 | 放射線で治療中の患者 を入院させる病室 | 有・無 | 規則第30条の12に定める構造設備 | 適・否 |  | 室 |
| 38 | 機械換気設備 | 有・無 | 感染症病室、結核病室又は病理細 菌検査室の空気の流入防止 | 適・否 |  |  |
| 39 | ２階以上に病室がある 場合の屋内直通階段 | 有・無 | ２箇所以上 患者用エレベーター があるとき、病室の床面積の合計 が50㎡（主要構造部が耐火構造 又は不燃材料のとき100㎡）以下 の場合は１箇所で可 | 適・否 |  | 箇所 |
| 40 | 屋内直通階段の構造 | 有・無 | 幅：内法1.2ｍ以上、けあげ：0.2ｍ以 下、踏面：0.24ｍ以上、踊場の幅(奥行） ：内法1.2m以上、適当な手すり | 適・否 |  |  |
| 41 | ３階以上に病室がある 場合の避難階段 | 有・無 | 数：２箇所以上 建築基準法施行令第123条第１項 に定める直通階段は算入可 | 適・否 |  | 箇所 |
| 42 | 患者が使用する廊下の 幅 | 有・無 | １ 病院 (本則適用) 精神(大学・総合)・感染症・結核・一 般：片廊下1.8ｍ、中廊下2.1ｍ 精神(その他)・療養：片廊下1.8ｍ、 中廊下2.7ｍ (経過措置適用) 全ての病床：片廊下1.2ｍ、中廊下１． ６ｍ ２ 診療所（10床以上） 片廊下：1.2ｍ、中廊下：1.6ｍ | 適・否 |  |  |

| 43 | 消毒設備 | 有・無 | 必要な消毒設備 | 適・否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 歯科技工室 | 有・無 | 防塵設備、防火設備 | 適・否 |  |  |
| 45 | 消防用施設・設備 | 有・無 | 消火設備：消火器、水バケツ、屋内・ 屋外消火栓、スプリンクラー等 警報設備：自動火災報知器、警鐘、非 常ベル、放送設備等 避難設備：避難はしご、すべり台、救 助袋、誘導灯、誘導標識等 | 適・否 |  |  |

（療養病床を有する病院、療養病床を有する診療所）

| 46 | 機能訓練室, | 有・無 | （本則適用） 病 院：40㎡以上、器械・器具 診療所：十分な広さ、器械・器具 （経過措置適用） 病院・診療所：十分な広さ、器械・器具 | 適・否 |  | 室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 食 堂 | 有・無 | （本則適用） 病院・診療所：１㎡／人以上 （経過措置適用） 病院・診療所：１㎡／人以上、但し平 成１２年３月までに転換した療養型病 床群で療養病床となったものはなくて も可 | 適・否 |  | 室 |
| 48 | 談 話 室 | 有・無 | （本則適用） 病院・診療所：談話を楽しめる広さ （経過措置適用） 病院・診療所：談話を楽しめる広さ、 但し平成１２年３月までに転換した療 養型病床群で療養病床となったものは なくても可 | 適・否 |  | 室 |
| 49 | 浴 室 | 有・無 | （本則適用） 病院・診療所：身体の不自由な者が入 浴するのに適したもの （経過措置適用） 病院・診療所：身体の不自由な者が入 浴するのに適したもの、但し平成１２ 年３月までに転換した療養型病床群で 療養病床となったものはなくても可 | 適・否 |  | 室 |
| 50 | １室当たりの病床数 | 有・無 | １室当たり４人以下（経過措置適 用：５人以上も可） | 適・否 |  |  |

（入所施設を有する助産所）

| 1 | 保健指導を行う室 | 有・無 | （採光及び換気） | 適・否 |  | 室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 分べん室 | 有・無 | 床面積9㎡以上 | 適・否 |  |  |
| 3 | 給食施設 | 有・無 | 調理室床耐水材料、洗浄及び排水又は 清掃に便利な構造、照明及び換気、食 器消毒洗浄設備、食品貯蔵庫、手洗設 備、給食関係職員専用便所、防火設備 | 適・否 |  |  |
| 4 | 建物の３階以上に入所 室があるときの建物の 構造 | 有・無 | 主要構造部耐火構造 | 適・否 |  |  |
| 5 | 入所室の床面積 | 有・無 | 個室：6.3㎡／母子以上 ２母子以上：4.3㎡／母子以上 | 適・否 |  |  |
| 6 | 入所室の採光面積及び 直接外気開放面積 | 有・無 | 採光面積：床面積の１／７以上 直接外気開放面積：床面積の１／20以上 | 適・否 |  |  |
| 7 | ２階以上に入所室があ る場合の屋内直通階段 | 有・無 | １箇所以上 | 適・否 |  | 箇所 |
| 8 | ３階以上に入所室があ る場合の避難階段 | 有・無 | 数：２箇所以上 建築基準法施行令第123条第１項 に定める直通階段は算入可 | 適・否 |  | 箇所 |
| 9 | 消防用施設・設備 | 有・無 | 消火設備：消火器、水バケツ、屋内・ 屋外消火栓、スプリンクラー等 警報設備：自動火災報知器、警鐘、非 常ベル、放送設備等 避難設備：避難はしご、すべり台、救 助袋、誘導灯、誘導標識等 | 適・否 |  |  |

備考　１　用紙は日本工業規格Ａ４のつづり込式とする。

２  検査を行った検査項目については、写真を添付すること。また、写真には「写真番号」欄

に記載した番号を付すること。

３  検査を行った検査項目の当該部分を赤線で囲み、写真の番号を図面上に表示した平面図を

添付すること。

４　診療用エックス線装置等の変更の場合は、線量測定結果等を添付すること。