| 地下タンク在庫と漏えい検査管点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タンクNo． |  |  |  | 油種 |  |  |  | タンク容量 |  |  |  |  | 記録責任者 |  |  |  |  |  |
| 単位：L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 検査管の点検 | 営業前の在庫数量 |  |  | ローリーからの受入数量 |  | 計量機からの販売数量（使用数量） |  | 計算在庫量 |  | 営業（業務）終了後の実在庫量 | 本日の累計 |  | 計量機からの販売量累計（使用量累計） |  | 増減量の累計 | 累計増減率 |  |
|  | ＜注意＞ | Ａ |  |  | Ｂ |  | Ｃ |  | Ｄ |  | Ｅ | Ｆ |  | Ｇ |  | Ｈ | Ｉ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ+Ｂ-Ｃ |  |  | Ｅ-Ｄ |  | 前日の Ｇ+Ｃ |  | 前日の Ｈ+Ｆ | （H÷G）％ |  |
| １日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １２日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １３日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １４日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １５日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １６日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １７日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １８日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １９日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２０日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２１日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２２日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２３日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２４日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２５日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２６日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２７日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２８日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２９日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３０日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３１日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月間累計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※各累計の数字は原則毎日計算する。１週間に１回累計の計算を行う場合には、毎週決まった曜日に行う。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＜注＞漏えい検査管の点検は１週間に１回以上の点検を行い記録する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |