取 付 管 設 置 標 準 図

官民境界

宅　　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公道延長　Ｌ＝　　　 ｍ

800

Ｈ＝　　　ｍ

公共ます

ゴム輪受口継手φ100

塩化ビニル直管ＶＵφ100

ゴム輪受口曲管 φ100  15°～75°

ゴム輪受口片受短管 φ100 L=800

ゴム輪受口90°支管 φ100

下水道本管　φ150～300

| 本管土被り Ｈ (ｍ) | 公 道 延 長 Ｌ ( ｍ ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ｌ＜3.0 | 3.0≦L＜5.0 | 5.0≦L＜7.0 | 7.0≦L＜9.0 |
| Ｈ＜1.5 | Ａ１－１ | Ａ１－２ | Ａ１－３ | Ａ１－４ |
| 1.5≦Ｈ＜1.8 | Ａ２－１ | Ａ２－２ | Ａ２－３ | Ａ２－４ |
| 1.8≦Ｈ＜2.3 | Ａ３－１ | Ａ３－２ | Ａ３－３ | Ａ３－４ |
| 2.3≦Ｈ＜2.8 | Ａ４－１ | Ａ４－２ | Ａ４－３ | Ａ４－４ |
| 2.8≦Ｌ＜3.3 | Ａ５－１ | Ａ５－２ | Ａ５－３ | Ａ５－４ |
| 3.3≦Ｌ＜3.8 | Ａ６－１ | Ａ６－２ | Ａ６－３ | Ａ６－４ |

※　Ａ１タイプは片受短管なし。

※　Ａ２，Ａ３タイプはゴム輪受口片受短管１個使用。

※　Ａ４，Ａ５，Ａ６タイプはゴム輪受口片受短管２個使用。

ｂ

ｂ 取 付 管 設 置 標 準 図

Ａタイプ（口径φ100）

ｂ